A n e x a  la    Hotărârea  C.J.A. 

 nr. 218/26.10.2012

PRINCIPALII INDICATORI  TEHNICO  -  ECONOMICI

Conform documentaţiei tehnico-economice, 

faza D.A.L.I. pentru realizarea investiţiei

”Climatizare corp principal de clădire şi corp de legătură”

 la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad,

Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4

Cursul leu/euro din data de 15.12.2011,  1 euro = 4,3422 lei

	1. Valoarea, Total inclusiv TVA, din care
	3.136.110  lei

	· Construcţii montaj C+M
	1.201.117  lei

	       Valoarea, Total inclusiv TVA (euro), din care
	722.240  euro

	· Construcţii montaj C+M
	276.615  euro

	2. Durata de realizare a investiţiei
	6 luni

	3. Capacităţi
	

	                  Suprafaţa totală climatizată
	5763,44 mp

	                  Volumul climatizat
	18.443,00 mc


Scenariul tehnico-economic selectat pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului de investiții este Scenariul III, prin care se vor realiza în principal:
Instalații de climatizare a aerului:

- cu centrală de tratare a aerului pentru filtrare, încălzire, răcire, umidificare, uscarea aerului și recuperare de căldură, cu puterea de încălzire de 36,25 kW și puterea de răcire de 24,32 kW pentru tratarea aerului proaspat introdus, 

- grinzi de răcire active pentru distribuția aerului pentru saloane și săli de așteptare;

- ventiloconvectoare carcasate de tavan pentru birouri și săli de curs;

- tavane cu flux de aer laminar pentru săli de intervenții U.P.U.;

- alimentate cu agent termic secundar de la punctul termic/instalație solară (încălzire) și de la agregatul de răcire cu apă cu ventilator axial, compresor scroll şi schimbător în plăci, cu puterea frigorifică, la text=35°C, având puterea termică 768 kW, cu alimentare electrică: 400V/50Hz (răcire).
FINANŢARE:  bugetul propriu al C.J.A.

