ANEXĂ

LA HOTĂRAREA CONSILIULUI   JUDEŢEAN

Nr. 7 /19.01.2011
privind aprobarea Proiectului Tehnic, întocmit de către asociaţia S.C. RAWATTEL   S.R.L. şi S.C. ECOVOLT S.R.L., pentru obiectivul de investiţii ”Parc fotovoltaic, de producere a energiei electrice din conversia energiei solare, de 2 MW, jud. Arad„.
INDICATORII  TEHNICO-ECONOMICI

INDICATORI TEHNICI:

· Numar panouri fotovoltaice propuse a se monta = 10.836 buc.

· Suprafata ocupata de panouri = 34117,92 m2
· Putere electrica produsa de panouri = 2176,2 kW.
· Productia medie anuala pentru lunile martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, la un unghi de expunere de 310 = 2523,01 MWh.
·  Productia medie anuala pentru lunile ianuarie, februarie, noiembrie, decembrie, la un unghi de expunere de 620 = 2342,08 MWh.
· Productia medie anuala, prin utilizarea celor doua unghiuri de expunere = 2581,2 MWh.
INDICATORI PRIVIND PROTECŢIA  MEDIULUI:

· Cantitatea de energie produsa este echivalenta cu reducerea unei emisii de: 

CO2 =1269,64 tone/an

· Pe durata de viata a proiectului calculata la 25 ani se va obtine un total de:

CO2 = 1269,64tone x 25ani = 31741,00 Tone

     INDICATORI ECONOMICI:

· Echivalent valoric al cantitatii de energie produse cu sistemul fotovoltaic, pe durata de viata a sistemului de 15 ani = 94259813,28lei

· Echivalent valoric al cantitatii de energie produse cu sistemul fotovoltaic, in perioada ramasa dupa amortizarea investitiei pana la 25 ani = 261386229,70 lei

PAGE  
2

