	CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD
	               Anexa nr. 1

	
	               la Hotărârea
             nr. 227/31.10.2007


Alimentarea cu apĂ a loc. CRUCENI, com. ŞAGU

JUDEŢUL ARAD
	Nr.

Crt.
	Cod de

clasificare
	Denumirea

bunului
	Elemente de identificare
	Anul

dării în

folosinţă
	Valoare de inventar

(mii lei)

	1
	1.8.1.
	Captare
	Racord la conducta existentă + staţie de pompare în incinta Uzinei de apă Vinga
	2007
	65,54

	2
	1.8.15.
	Staţie de clorare
	Q=1,91 l/s
	2007
	103,02

	3
	1.8.6.
	Aducţiune
	PEHD ;De 160 ; PN 6   7952 m

PEHD ;De 160 ; PN 10 3592 m

PEHD ;De 90   ; PN 6   3398 m
	2007
	1970,62

	4
	1.8.11.
	Înmagazinare
	V=100 mc
	2007
	274,73

	5
	1.8.12.
	Staţie de pompare
	Qtot=16,88 mc/h, H=26m
	2007
	174.00

	6
	1.8.6.
	Reţea de distribuţie
	PEHD ;De 110 ; PN 6    822,6 m

PEHD ;De   90 ; PN 6    192,7 m

PEHD ;De   63 ; PN 6  3248,0 m
	2007
	245,58

	7
	2.1.24.4.
	Cişmele publice
	Cişmele publice din fontă

cu descărcare automată 

pentru protecţie la îngheţ, 

Dn 1” PN 6 14 buc.
	2007
	28,29


                                                                                                                           TOTAL      2861,78 mii lei   din care :

                                                                                                                                             2766,12 mii lei   MTCT

                                                                                                                                                 95,66 mii lei   CJ Arad

