CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD                                                         

                                                                                                                                          ANEXA

                                                                                                                                         la Hotărârea
                                                                                                                                            C.J.A 377/23.12.2010        
gOSPODĂRIE APĂ (REZERVOR 400 MC, STAŢIE DE POMPARE) 
 ZONA INDUSTRIALĂ ZIMANDUL NOU, 
JUDEŢUL  ARAD
                                                                                                                                                         1 € = 4,2832 lei                                                                                                  
	Nr.

Crt.
	Cod de

clasificare
	Denumirea

bunului
	Elemente pentru

identificare
	Anul

darii în

folosinţă
	Valoare de 
inventar 
lei
	Valoare
€

	1
	1.8.11.
	Rezervor Apă plus casa pompelor
	Rezervor apă din beton armat prefabricat  400 mc;
	2009
	397.000
	92.700

	2
	1.8.12.
	Clădire Staţie de pompare pentru alimentare cu apă cu grupul de pompare
	Clădire – 1 buc.; 

Electropompe Grundfos;
 3 buc; Q = 6,00 l/s;   
H= 35 mCA.
	2009
	125.950
	29.400

	3
	
	Teren aferent

 Gospodăriei de Apă  
	St = 1100 mp; 

 CF nr.300116 – Zimandul Nou, nr.  cadastral 
300116 - C1 - U1, apart. 1
	
	
	


                                                                                                                                      TOTAL     522.950,0 lei   122.100,0 €
