CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD                                                         

                                                                                                                                          ANEXA
                                                                                                                                         la Hotărârea
                                                                                                                                          Nr. 389/22.12.2009         
gOSPODĂRIE APĂ (REZERVOR 400 MC, STAŢIE DE POMPARE)  ZONA
INDUSTRIALĂ ZIMANDUL NOU, JUDEŢUL  ARAD
                                                                                                                                                       1 € = 4,2832 lei                                                                                                  
	Nr.

Crt.
	Cod de

clasificare
	Denumirea

bunului
	Elemente pentru

identificare
	Anul

darii în

folosinţă
	Valoare de inventar 
lei
	Valoare
€

	1
	1.8.11.
	Rezervor Apă plus casa pompelor
	Rezervor apă din beton armat prefabricat  400 mc;
	2009
	397.000
	92.700

	2
	1.8.12.
	Staţie de pompare pentru alimentare cu apă şi incendiu
	Electropompă Grundfos; 4 buc

Q = 6,00 l/s;   H= 35 mCA.
	2009
	125.950
	29.400

	3
	1.8.12.
	Staţie de pompare    incendiu pentru hala                             SC Webasto România SRL
	Electropompă Grundfos; 2 buc.
Q = 15,00 l/s; H= 45 mCA.
Electropompă pilot;  1 buc.
Q = 2,00 l/s; H= 20 mCA.
	2009
	167.933
	39.200



                                                                                                                                      TOTAL         690.883 lei    161.300 €
