                   Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 104/276.05.2016
INDICATORII  TEHNICO  -  ECONOMICI

ai  investiţiei „Racord medie tensiune şi spor putere la 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad (Post trafo C15)”          


Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt:

· Valoare investiţie:       327.900,58 lei / 73.305,00  € (inclusiv TVA)   


din care C+M:               27.182,14 lei / 6.076,80 € (inclusiv TVA)

· Durata de realizare a investiţiei: 30 de zile calendaristice 

· Capacităţi: 

	· -  Celule sosire 
	       2 buc.

	· -  Celule modulare de linie 
	       2 buc.  a 24 KV, 400 A cu întreruptor

	· -  Transformatoare
	       2 buc. 20/0,4 KV, 630 KVA- răcire cu aer 

	· -  2 LES 20 KV 
	2     Cablul de Cupru cu secţiune minimă S = 95 mmp.

	· -  2 LES 20 KV  
	       Cablul de Aluminiu cu izolaţie din polietilenă reticulată        (       (XLPE) cu S = 3 x (1x185 mmp.) 

	· -  Verificare priză pământ 
	<     Rezistenţa de dispersie a prizei exterioare de legare la     p      pământ < 4 Ω


· Finanţare 

                bugetul propriu al Consiliului Judeţean Arad

