	Consiliul Judeţean Arad                                              
                                                                                            Se aprobă:

                                                                                            Preşedinte,

                                                                                           Nicolae Ioţcu




Anexa la HCJ nr. ___/____2010

CAIET   DE    SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerintelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică şi financiară.

Obiectul procedurii îl constituie achiziţia lucrării: ,,Reparaţii capitale la clădirea noului sediu al Centrului Cultural Arad” - din subordinea C.J.A.- situat în imobilul din Arad, str. Gh. Bariţiu nr.16.
            Ofertantul îşi va elabora oferta în baza antemăsurătorii prezentate de către beneficiar. Descrierea principalelor lucrări care sunt necesare a se executa în cadrul lucrării de R.K. sunt grupate pe încăperi/ birouri şi constă în principal din următoarele articole:
A). Birou director Centrul Cultural:
- înlocuirea mochetei existente cu una nouă de tip trafic intens în suprafaţă de 55 mp.

- zugrăveli cu  vopsea lavabilă în 2 straturi  a încăperii cu suprafaţa totală de 175 mp.

- înlocuit ferestrele exterioare din lemn cu altele din termopan cu geam tip low-e,  în suprafaţă de aprox. 8,64 mp, Cant = 3 buc.
- înlocuirea prizelor defecte şi montarea a 4 module suplimentare (care au câte 4 buc prize/modul), inclusiv coborârea şi fixarea acestora la distanţa de 30 cm faţă de cota pardoselii.

- înlocuirea corpurilor de iluminat vechi cu altele de tip 2 x 36 W,  Cant = 3 buc. 

- înlocuirea feroneriei de la uşă, (inclusiv a  mânerelor şi şildurilor).   Cant = 1set.
B)  Birou proiecte:
- montarea mochetei actuale cu cea rezultată din recuperarea celei din biroul directorului, S = 40 mp.
- refacerea vopsitoriei în ulei la calorifere - 2 buc

- înlocuirea ferestrelor din lemn cu altele din termopan cu geam tip low-e,  în suprafaţă de 5,76 mp, Cant =2 buc.
- înlocuirea corpurilor de iluminat vechi cu altele de tip 2x 36 W, Cant = 3 buc.
- înlocuirea prizelor defecte, cu altele duble,  Cant = 4 buc.
C) Birou Contabilitate şi contabil şef:
- executarea unei compartimentări din rigips pe schelet metalic cu practicarea unui gol de uşă de 1,00 x 2,10 m pentru contabilul şef, spaţiu care va avea minim 2,00 m lumina interioară pe lăţime,  S = 20 mp x 2 = 40 mp.

- montarea unui corp de iluminat de 2 x 36 W pe tavan în biroul contabilului şef, Cant = 1 buc.
- înlocuit 3 buc ferestre din lemn cu altele din termopan cu geam low-e, Cant = 3 buc.

- montare 2 buc prize duble în birou contabilitate.
D) Birou Magazie + Arhivă:
- înlocuit prize defecte cu module care conţin  câte 4 prize/ modul,  Cant = 2 buc.
- montat parchet laminat de trafic intens,   S= 25 mp.

- zugrăveli interioare în 2 straturi cu vopsea lavabilă,  S = 60 mp.

- reparaţii scări accces încăpere cu placarea cu plăci de gresie antiderapant şi montarea de muchii aderente pe trepte. S = 6,5 mp;  şi L = 40 ml antiderapant.
- înlocuit elemente deteriorate la ferestre din lemn ( cercevele, sticla etc.) Q = 500 lei.
E) Grup social comun ( B+F):
- înlocuit bateriile monobloc la chiuvete,  Cant = 6 buc.

- montarea unui corp de iluminat  tip  2 x 36 W, Cant = 1 buc.
- înlocuit (montat) fereastră din lemn,  S = 3,00 mp.
F) Birou juridic + achiziţii:
-  înlocuirea prizelor defecte cu module având 4 prize/modul, Cant = 2 buc.

- executarea unui perete-luminator interior confecţionat din cărămidă de sticlă, tip Nevada,  S = 1,5 mp.

- înlocuit plinta din pvc la parchetul laminat, cu similar, Cant = 20 ml.

- înlocuit elemente şi accesoriile defecte la fereastra termopan existentă,  Q = 500 lei.
G) Coridor de acces spre etajul I:
- răzuit şi refăcut complet vopsitoriile în ulei la casa scării, S = 60 mp.
H) Birou grafică:

- zugrăveli interioare în 2 straturi cu vopsea lavabilă, S = 80 mp.

I) Sala de spectacole de la subsol:

- montat site metalice la ferestrele de la subsol pentru protecţia contra incendiilor,  Cant = 14 buc;  având S = 12,60 mp.

- refăcut grilajele din fier forjat montate la ferestre, Cant = 14 buc.--care este cantitatea pentru întreg subsolul de la faţada principală a clădirii.
J) Birou canto populară: sala 21
- înlocuirea uşii de intrare  din lemn  cu o uşă termopan tip specială cu izolaţie fonică  S = 2,50 mp.

- înlocuirea ferestrelor existente cu altele similare din lemn, S = 4,50 mp, Cant = 3 buc.

K) Birou canto uşoară: sala 20
          - înlocuirea uşii de intrare  din lemn  cu o uşă termopan tip specială cu izolaţie fonică,  S = 2,50 mp.
           L) Birou canto classic: sala 13

          - înlocuirea uşii de intrare  din lemn  cu o uşă termopan tip specială cu izolaţie fonică,  S = 2,50 mp.
          M) Birou studiu Orgă: sala 19
        - înlocuirea uşii de intrare  din lemn  cu o uşă termopan tip specială cu izolaţie fonică,  S = 2,50 mp.

          N) Birou şef serviciu: sala 10

           - zugrăveli cu vopsea lavabilă în 2 straturi la pereţii interiori, S = 150 mp.
           - montat mochetă de trafic intens, S = 40 mp.

           - înlocuit elemente deteriorate la ferestrele din birou, inclusiv vopsit în vopsea de ulei, Cant = 2 buc.

            - înlocuit prize defecte cu module având montate câte 4 prize/modul,  Cant = 3 module.
          O) Lucrările necesare pentru exterior şi în curtea interioară a clădirii
           -  înlocuit ferestrele din lemn de pe faţada exterioară la parter cu ferestre tip termopan cu sticlă low-e , Cant = 14 buc. în total. OBS: În total sunt deja incluse cele de mai sus arătate.
           -  înlocuit uşa metalică de la intrare în instituţie cu o uşă din lemn masiv/ termopan, Cant = 1 buc, S= 8 mp.
            - refacerea jghiaburilor de colectare a apei din precipitaţii,  Cant = 35 ml.

            - refacerea (direcţionarea) scurgerilor la burlane cu dimensionarea corespunzătoare a diametrului  acestora,  Cant = 20 ml.
NOTĂ :
Ofertanţii vor prezenta oferte de preţ din partea furnizorilor pentru principalele materiale utilizate .
Ofertanţii vor include în preţurile unitare şi articolele de lucrări conexe articolului din antemăsurătoare respectiv: transportul şi căratul  materialelor, îndepărtarea molozului din lucrări precum şi efectuarea curăţeniei la finalizarea lucrărilor în spaţiile respective.
Garanţia pentru toate lucrările executate va fi de minim 2 ani de la data recepţiei lucrărilor
	Întocmit,
In. Alex. Cherecheş

2 ex.
	














PAGE  
3

