ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 141/31.05.2011
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

I. Caracteristici tehnice

Proiectul “Înfiinţarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică al judeţului Arad” presupune realizarea a trei obiecte de investiţii:

1. Amenajare Centru Turistic presupune în principal: 

- lucrări de reamenajare a spaţiilor interioare, constând în lucrări de recompartimentare, reparaţii tencuieli, înlocuire pardoseli existente, amenajare grupuri sanitare pe o suprafaţă de 251 mp

- lucrări de refacere finisaje faţadă, constând în reparaţii tencuieli exterioare, lucrări de refacere profile şi ancadramente, zugrăveli lavabile exterioare pe o suprafaţă de 1.590 mp

- instalaţii sanitare interioare la grupurile sanitare noi

- refacerea completă a instalaţiei electrice interioare – iluminat şi prize

- echipamente IT şi mobilier, platforme mobile pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor

2. Reabilitare şi extindere canalizare menajeră presupune:

- racord menajer 86 ml

- cămine de vizitare din beton 2 bucăţi

3. Amenajare curte interioară

- platformă pavată în suprafaţă de 113 mp

- mobilier şi panouri de informare

II. Durata de realizare a proiectului:
24 luni




`
a investiţiei
12 luni
III. Valoarea totală a proiectului:
1.456.705,40 RON
din care:
eligibile

   710.729,40 RON 



neeligibile

   465.332,12 RON



TVA


   280.643,88 RON

IV. Finanţarea proiectului:

FEDER:



604.119,99 RON

(85% din cheltuielile eligibile)

BUGETUL DE STAT


  92.394,82 RON 

(13% din cheltuielile eligibile)

CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD
760.190,59 RON

Din care: 2% din cheltuielile eligibile  14.214,59 RON 


Cheltuieli neeligibile

465.332,12 RON


  TVA



280.643,88 RON

